государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Волгодонское строительное

профессиональное училище № 69»

Уровень профессионального образования

Среднее профессиональное образование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК. 01.01. Выполнение каменных работ

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии:

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Волгодонск

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………….………….……...3 |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………….……..5 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……….………………………..13 |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………………….…...14 |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МДК. 01.01. ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина МДК. 01. 01. «Выполнение каменных работ» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии

с ФГОС СПО по профессии 08.01.27 «Мастер общестроительных работ».

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК09 ПК 1.1- ПК 1.7 | - выполнять подготовительный этап при производстве каменных работ; - выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; - подбирать требуемые материалы для каменной кладки; - читать рабочие чертежи и схемы каменных конструкций, проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; - применять технологии выполнения каменных работ; - применять технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - применять технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - экономно расходовать ресурсы: воду, электроэнергию, тепло; - рассчитывать количество строительных материалов для выполнения каменных: работ; - выполнять подсчёт объёмов работ каменной кладки; - контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; - оценивать безопасность условий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и нормативами охраны труда; - соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. | - подготовительные этапы при производстве каменных работ; - виды, назначение и принцип действия инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; - правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления; - правила чтения рабочих чертежей и схем каменных конструкций; - технологии выполнения каменных работ; технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - правила контроля соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контроля вертикальности и горизонтальности кладки; - методы расчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов; - безопасные условия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; - требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. |

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных результатов с учётом рабочей программы воспитания ГБПОУ РО ПУ № 69:

| Код ЛР | Личностные результаты реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». |
| ЛР 7 | Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала. Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой. |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий. Технология сварочных работ ручной дуговой сваркой |
| ЛР 15 | Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. Технология каменных работ. |
| ЛР 16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. |
| ЛР 17 | Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 22 | Стремящийся к благоустройству города и своего жилища; уважительно относящийся к символам города; дорожащий званием «Житель Волгодонска». |
| ЛР 26 | Стремящийся к приобретению новых практических знаний. |
| ЛР 28 | Технология каменных работ. |
| ЛР 31 | Осознающий себя равноправным членом коллектива, несущий ответственность за происходящее в коллективе. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём в часах |
| --- | --- |
| Объём образовательной программы учебной дисциплины | 274 |
| в т. ч. в форме лабораторно-практических работ | 88 |
| в т. ч.: |  |
| теоретическое обучение | 156 |
| Лабораторно-практические занятия | 88 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Консультации | 18 |
| Промежуточная аттестация – экзамен | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объём, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация выполнения каменных работ. |  | 58 / 22 |  |
| МДК 01.01. Выполнение каменных работ |  |  |  |
| Тема 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ. | Содержание | 6 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Введение. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Основы геодезических работ. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Фундаменты. | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 / 14 |  |
|  | 1. Практическая работа № 1 «Чтение конструктивных схем зданий». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 2 «Чтение планов зданий строительных конструкций». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 3 «Чтение планов крыш строительных конструкций». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 4 «Геодезические приборы для нивелирования». | 2 / 2 |  |
|  | 5. Практическая работа № 5 «Технология разбивки фундаментов». | 2 / 2 |  |
|  | 6. Практическая работа № 6 «Подсчёт объёмов каменных работ». | 2 / 2 |  |
|  | 7. Практическая работа № 7 «Организация рабочего места каменщика». | 2 / 2 |  |
| Тема 1.2. Основы производства каменной кладки. | Содержание | 38 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Растворосмесители. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Полевой контроль подвижности растворных смесей. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Централизованное приготовление растворных смесей. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Кирпич керамический обыкновенный. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Силикатный кирпич. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Инструменты и приспособления для каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 7. Подмости. | 2 / 0 |  |
|  | 8. Самоподъёмные подмости и строительные подъёмники. | 2 / 0 |  |
|  | 9. Строительные леса. | 2 / 0 |  |
|  | 10. Строительные лестницы и стремянки. | 2 / 0 |  |
|  | 11. Правила разрезки и элементы каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 12. Система перевязки швов кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 13. Способы (методы, приёмы) и последовательность выполнения каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 14. Безопасные условия труда при производстве каменных работ. | 2 / 0 |  |
|  | 15. Контрольная работа № 1 (по 1-му разделу, 1 и 2 темам) | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 / 8 |  |
|  | 1. Практическая работа № 8 «Подбор состава и приготовление растворной смеси для каменной кладки». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 9 «Доставка раствора на объект и его подача на рабочее место». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 10 «Раскладка кирпича, расстилание и разравнивание раствора на постели». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 11 «Виды порядовок, их установка и зачаливание шнуров - причалок». | 2 / 2 |  |
| Раздел 2. Общие каменные работы различной сложности. |  | 72 / 12 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01. Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 2.1. Технология кирпичной кладки. | Содержание | 22 / 0 |  |
|  | 1. Классификация и конструкция стен. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Кладка стен подвала. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Кирпичная кладка сплошных стен. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Кладка стен облегчённых конструкций. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Трёхслойная кладка. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Армирование кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 7. Кладка вентиляционных и дымовых каналов. | 2 / 0 |  |
|  | 8. Кладка столбов. | 2 / 0 |  |
|  | 9. Каменная кладка деформационных швов. | 2 / 0 |  |
|  | 10. Заделка швов. | 2 / 0 |  |
|  | 11. Контрольная работа № 2 (по 2-му разделу, 3 теме) | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 / 6 |  |
|  | 1. Практическая работа № 12 «Расчёт уровня глубины заложения фундамента». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 13 «Технология кладки фундаментов». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 14 «Кладка цоколя». | 2 / 2 |  |
| Тема 2.2. Бутовая и бутобетонная кладка. | Содержание | 6 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Технология бутовой кладки. | 2/ 0 |  |
|  | 2. Технология бутобетонной кладки. | 2/ 0 |  |
|  | 3. Организация работ и техника безопасности при производстве бутовой и бутобетонной кладки. | 2/ 0 |  |
| Тема 2.3. Производство каменной кладки из искусственных и природных камней правильной формы. | Содержание | 14 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1 Керамический камень. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Кладка стен из керамических пустотелых камней. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Природные и бетонные камни и блоки правильной формы. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Кладка стен из природных и бетонных камней и блоков правильной формы. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Смешанная кладка | 2 / 0 |  |
|  | 6. Гипсовые и гипсобетонные изделия. | 2 / 0 |  |
|  | 7. Организация рабочего места и техника безопасности при производстве каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 / 6 |  |
|  | 1. Практическая работа № 15 «Определение качества керамического кирпича и камня по внешнему виду». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 16 «Кладка перегородок». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 17 «Кладка светопрозрачных ограждений». | 2 / 2 |  |
| Тема 2.4. Возведение каменных конструкций в особых условиях. | Содержание | 18 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Зимняя кладка в тепляках. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Производство кирпичной кладки способом замораживания. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Кладка с прогревом. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Растворы с противоморозными добавками. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Кладка на растворах с противоморозными добавками. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Производство бутобетонной кладки в зимних условиях. | 2 / 0 |  |
|  | 7. Техника безопасности при выполнении каменной кладки в зимних условиях | 2 / 0 |  |
|  | 8. Производство специальных видов каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 9. Контрольная работа № 3 (по 2 разделу, 4, 5, 6 темы). | 2 / 0 |  |
| Раздел 3. Сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. |  | 34 / 22 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01. Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 3.1. Технология кладки сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. | Содержание | 4 / 0 |  |
|  | 1. Изготовление и установка опалубки. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Кладка архитектурных деталей. | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 / 8 |  |
|  | 1. Практическая работа № 18 «Кладка перемычек». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 19 «Кладка арок». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 20 «Кладка сводов». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 21 «Кладка куполов». | 2 / 2 |  |
| Тема 3.2. Сооружения каменных элементов мостовых и гидротехниче-ских сооружений. | Содержание |  | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Кладка колодцев. | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | - / 10 |  |
|  | 1. Практическая работа № 22 «Кладка каменных конструкций арочных мостов». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 23 «Кладка конструкций промышленных сооружений». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 24 «Кладка конструкций гидротехнических сооружений». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 25 «Кладка труб переменного сечения». | 2 / 2 |  |
|  | 5. Практическая работа № 26 «Кладка коллекторов». | 2 / 2 |  |
| Тема 3.3. Лицевая каменная кладка и облицовка стен. | Содержание | 6 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
|  | 1. Каменная лицевая кладка из кирпича. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Фасадная облицовка ранее выложенных стен. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Контрольная работа № 4 (по 3 разделу, 7, 8 темы) | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 / 4 |  |
|  | 1. Практическая работа № 27 «Декоративная каменная кладка». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 28 «Облицовка одновременно с кладкой». | 2 / 2 |  |
| Раздел 4. Монтажные работы при возведении кирпичных зданий. |  | 18 / 10 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01. Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 4.1. Монтаж элементов кирпичных и блочных зданий. | Содержание | 8 / 0 |  |
|  | 1. Основные сведения о монтаже. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Монтаж сборных конструкций блочных фундаментов. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Монтаж стен подвалов из крупных блоков. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Контрольная работа № 5 (по 4 разделу, 9 тема) | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 10 / 10 |  |
|  | 1. Практическая работа № 29 «Монтаж ригелей, плит перекрытий и покрытий». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 30 «Монтаж элементов фасада кирпичных зданий по ходу кладки». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 31 «Монтаж крупнопанельных межкомнатных гипсобетонных перегородок». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 32 «Монтаж крупнопанельных межквартирных гипсобетонных перегородок». | 2 / 2 |  |
|  | 5. Практическая работа № 33 «Монтаж лестничных элементов (площадок и маршей, установка ступеней)». | 2 / 2 |  |
| Раздел 5. Производство изоляционных работ при выполнении каменной кладки. |  | 20 / 8 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01. Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 5.1. Технология производства изоляционных работ при выполнении каменной кладки. | Содержание | 12 / 0 |  |
|  | 1. Назначение гидроизоляции и её виды. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Классификация гидроизоляционных материалов. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Приготовление гидроизоляционных мастик. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Технология нанесения гидроизоляционных материалов. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Техника безопасности при устройстве гидроизоляции. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Контрольная работа № 6 (по 5 разделу, 10 тема). | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 8 / 8 |  |
|  | 1. Практическая работа № 34 «Инструменты и инвентарь для гидроизоляционных работ». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 35 «Гидроизоляционные мастики». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 36 «Способы устройства гидроизоляции». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 37 «Современные способы устройства гидроизоляции». | 2 / 2 |  |
| Раздел 6. Контроль качества каменных работ. |  | 12 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01. Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 6.1. Технология контроля качества каменных работ. | Содержание | 12 / 0 |  |
|  | 1. Требования к качеству материалов для каменной кладки. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Контроль кладки и монтажа. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Причины деформации и повреждения фундаментов. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Причины деформации и повреждения стен. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Установленные требования к качеству лицевой кладки и облицовки стен и правила техники безопасности. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Контрольная работа № 7 (по 6 разделу, 11 тема) | 2 / 0 |  |
| Раздел 7. Ремонт каменных конструкций. |  | 30 / 14 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| МДК 01.01 Технология каменных работ |  |  |  |
| Тема 7.1. Выполнение ремонта каменных конструкций. | Содержание | 16 / 0 |  |
|  | 1. Инструменты для разборки каменных конструкций. | 2 / 0 |  |
|  | 2. Разборка кладки и пробивка отверстий. | 2 / 0 |  |
|  | 3. Ремонт стен. | 2 / 0 |  |
|  | 4. Ремонт простенков и столбов. | 2 / 0 |  |
|  | 5. Устранение причин повреждения фундамента. | 2 / 0 |  |
|  | 6. Ремонтные работы по восстановлению гидроизоляции стен и фундаментов. | 2 / 0 |  |
|  | 7. Техника безопасности при производстве ремонтных работ. | 2 / 0 |  |
|  | 8. Контрольная работа № 8 (по 7 разделу, 12 тема) | 2 / 0 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 14 / 14 |  |
|  | 1. Практическая работа № 38 «Заделка балок и перемычек». | 2 / 2 |  |
|  | 2. Практическая работа № 39 «Ремонт оснований». | 2 / 2 |  |
|  | 3. Практическая работа № 40 «Разгрузка фундамента». | 2 / 2 |  |
|  | 4. Практическая работа № 41 «Усиление фундаментов». | 2 / 2 |  |
|  | 5. Практическая работа № 42 «Ремонт фундаментов». | 2 / 2 |  |
|  | 6. Практическая работа № 43 «Заливка и заделка облицовки». | 2 / 2 |  |
|  | 7. Практическая работа № 44 «Склейка облицовки». | 2 / 2 |  |
| Итого: |  | 244 / 88 |  |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении дисциплины: |  | 6 / 0 | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ПК 1.1 – ПК 1.7 |
| 1. Подготовительные работы на строительном участке. |  | 2 / 0 |  |
| 2. Теплоизоляция вентиляционных устройств. |  | 2 / 0 |  |
| 3. Охрана труда и общие требования техники безопасности. |  | 2 / 0 |  |
| Консультации: |  | 18 / 0 |  |
| 1. Инструменты для монтажных работ. |  | 2 / 0 |  |
| 2. Грузоподъёмное монтажное оборудование. |  | 2 / 0 |  |
| 3. Вспомогательное монтажное оборудование. |  | 2 / 0 |  |
| 4. Такелажная оснастка. |  | 2 / 0 |  |
| 5. Дополнительное такелажное оборудование. |  | 2 / 0 |  |
| 6. Знаковая сигнализация. |  | 2 / 0 |  |
| 7. Устройство монолитных участков перекрытий. |  | 2 / 0 |  |
| 8. Виды монтажных соединений. |  | 2 / 0 |  |
| 9. Организация монтажных работ и техника безопасности при их производстве. |  | 2 / 0 |  |
| Промежуточная аттестация - экзамен: |  | 6 / 0 |  |
| Всего: |  | 274 / 88 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Основ строительного черчения», «Основ строительного материаловедения», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии.

Мастерская «Каменных работ» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по данной профессии.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Горева Т.А., Кривова, Г.В. Выполнение каменных работ [Текст]: учебник/ Т.А. Горева, Г.В. Кривова. -1-е изд. – Москва: Академия, 2021. – 224 с.

2. Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ [Текст]: учебник/ А.А. Лукин. – 3-е изд. - Москва: Академия, 2020. - 288 с.

3. Береснев А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И. Берснев. - Москва: Академия, 2019. – 288 с.

4. Гусарова Е.А. , Митина Т.В. , Полежаев Ю.О. , Тельной В.И., Основы строительного черчения [Текст]: учебник/ под редакцией Полежаева Ю.О.. - 3е изд. – Москва: Академия, 2019. – 368 с.

3.2.2. Основные электронные издания

1.ГореваТ.А., Кривова, Г.В. Выполнение каменных работ [Текст]: учебник/ Т.А. Горева, Г.В. Кривова. -1-е изд. – Москва: Академия, 2021. – 224 с. – Текст: электронный – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/551164/

3.2.3. Дополнительные источники

1. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883

4. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции

5. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве

6. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Знания: - подготовительные этапы при производстве каменных работ; - виды, назначение и принцип действия инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; - правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления; - правила чтения рабочих чертежей и схем каменных конструкций; - технологии выполнения каменных работ; технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - правила контроля соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контроля вертикальности и горизонтальности кладки; - методы расчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов; - безопасные условия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; - требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. | Знает: - подготовительные этапы при производстве каменных работ; - виды, назначение и принцип действия инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; - правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их приготовления; - правила чтения рабочих чертежей и схем каменных конструкций; - технологии выполнения каменных работ; технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - правила контроля соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контроля вертикальности и горизонтальности кладки; - методы расчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов; - безопасные условия в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; - требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. | Оценка результатов изучения содержания учебного материала. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины |  |  |
| Умения: - выполнять подготовительный этап при производстве каменных работ; - выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; - подбирать требуемые материалы для каменной кладки; - читать рабочие чертежи и схемы каменных конструкций, проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; - применять технологии выполнения каменных работ; - применять технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - применять технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - экономно расходовать ресурсы: воду, электроэнергию, тепло; - рассчитывать количество строительных материалов для выполнения каменных: работ; - выполнять подсчёт объёмов работ каменной кладки; - контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; - оценивать безопасность условий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и нормативами охраны труда; - соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. | Умеет: - выполнять подготовительный этап при производстве каменных работ; - выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; - подбирать требуемые материалы для каменной кладки; - читать рабочие чертежи и схемы каменных конструкций, проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; - применять технологии выполнения каменных работ; - применять технологии выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; - применять технологии выполнения гидроизоляционных работ при каменной кладке; - экономно расходовать ресурсы: воду, электроэнергию, тепло; - рассчитывать количество строительных материалов для выполнения каменных: работ; - выполнять подсчёт объёмов работ каменной кладки; - контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов, контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; - оценивать безопасность условий в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами и нормативами охраны труда; - соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ. | Наблюдение за ходом выполнения практической работы. Оценка результатов выполнения практической работы. Экзамен |