МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛГОДОНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 69»

Уровень профессионального образования

среднее профессиональное образование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП. 01. Монтаж, ремонт и обслуживание систем

водоснабжения, водоотведения и отопления

программа

подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства»

Волгодонск

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………………………………5

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………….6

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………….…………..9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………..13

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………………………………………………………………………...…16

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП. 01. Монтаж, ремонт и эксплуатация систем водоснабжения, водоотведения и отопления является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

- Выполнение работ по эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;

- Выполнение ремонтных работ систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Цели и задачи учебной практики

Основной целью учебной практики является закрепление знаний, приобретенных в процессе лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся и получение фундаментальных компетенций. Успешно пройденная учебная практика способствует более легкому усвоению материала по профессиональным дисциплинам, составляющим фундаментальную часть профессионального цикла.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

уметь:

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения, отопления ЖКХ;

- проводить слесарные, электрогазосварочные работы при проведении ремонта;

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий;

- проводить испытания отремонтированных систем водоснабжения, водоотведения, отопления ЖКХ;

- осуществлять сдачу в эксплуатацию после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ;

знать:

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления ЖКХ;

- нормативно-техническую документацию;

- ремонтную базу ЖКХ;

- основы слесарного дела;

- технология и оборудование электрогазосварочных работ;

- санитарно-техническое оборудование и системы водоснабжения и водоотведения зданий;

- оборудование и системы отопления здания;

- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические и периодические осмотры, надзор;

- виды ремонта систем жизнеобеспечения здания: текущий, аварийный и капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная);

- формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая, организационная);

- применение контрольно-диагностической аппаратуры;

- системы контроля технического состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления ЖКХ;

- ремонтную и регламентную документацию;

- методы проведения ремонта;

- общие принципы технологии производства ремонтных работ;

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений и приборов;

- компьютерные системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления;

иметь практический опыт:

- ремонтных работ систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей ЖКХ;

- оформления регламентной и ремонтной документации.

Задачи учебной практики:

- реализация на практике теоретических познаний;

- формирование первоначальных практических профессиональных знаний;

- формирование более детального представления о будущей профессии;

- ознакомление с вопросами техники безопасности в учебных мастерских;

- получение представления об этике профессиональной коммуникации.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ. 01. Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства - 576 часов, в том числе: УП.01. - 138 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления; |
| ПК 1.2. | Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления; |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код ПК | Количество часов | Наименование разделов (тем) учебной практики | Виды работ | Количество часов по разделам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 курс |  | 2 курс |  |
|  |  |  |  | I семестр | II семестр | III семестр | IV семестр |
| ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | 108 | ПК. 1.1. Выполнение ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных декоративных растворов и смесей. Выполнение в соответствии с установленным регламентом с соблюдение правил безопасности труда, санитарными нормами. | - | 54 | 54 | - |
|  | 24 | ПК. 1. 2. Выполнение эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Выполнение работ по устройству наливных стяжек полов и оснований под полы, транспортировки и складирование компонентов растворов сухих строительных смесей для наливных стяжек полов с соблюдением в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | - | - | - | 24 |
|  | 6 | Дифференцированный зачёт |  | - | - | - | 6 |
| Всего | 138 |  |  | - | 54 | 54 | 30 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей, тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01. Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| I курс II семестр |  | 54 |  |
| ПК 1.1. Выполнение ремонта, монтажа и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 54 |  |
| Раздел 1 Выполнение монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 54 |  |
| Тема 1.1. Технология монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 54 |  |
| 1. Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, инструменты для монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Виды инструктажей, строгое выполнение установленных правил по работе в учебной мастерской. Ознакомление с нормативными документами (СНиП – Техника безопасности в строительстве) журналом по технике безопасности работы в мастерской, законодательством об охране труда. Ознакомление обучающихся с инструментами и организацией рабочего места в соответствии с безопасными условиями труда. | 6 | II |
| 2. Гибка и соединение труб из различных материалов. | Организация рабочего места при гибке и соединении труб из различных материалов: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Монтаж запорно-регулирующей арматуры. | Организация рабочего места при выполнении монтажа запорно-регулирующей арматуры. Устройство, сборка, монтаж арматуры, подключение арматуры к системе водоснабжения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 4. Монтаж приёмников сточных вод. | Организация рабочего места при выполнении монтажа приёмников сточных вод. Устройство, сборка, монтаж приёмников сточных вод: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 5. Монтаж сифонов различного типа на приёмники сточных вод. | Организация рабочего места при выполнении монтажа сифонов различного типа на приемники сточных вод. Устройство, сборка, монтаж приёмников сточных вод, их подключение к системе водоснабжения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 6. Монтаж арматуры на приёмники сточных вод. | Организация рабочего места при выполнении монтажа арматуры на приёмники сточных вод. Устройство, сборка, монтаж арматуры сточных вод, её подключение к системе водоснабжения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 7. Монтаж трубопроводов и подключение их к системам водоснабжения и водоотведения. | Организация рабочего места при выполнении монтажа трубопроводов и подключении их к системам водоснабжения и водоотведения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 8. Монтаж и испытания на герметичность приборов водяного отопления (батарея радиаторов). | Организация рабочего места при выполнении монтажа и испытания на герметичность приборов водяного отопления (батарея радиаторов): выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 9. Разметка, монтаж и подключение отопительных приборов водяного отопления к системе. | Организация рабочего места при выполнении разметки, монтажа и подключения отопительных приборов водяного отопления к системе: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| II курс III семестр |  | 54 |  |
| Раздел 2 Выполнение ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 54 |  |
| Тема 2.1. Технология ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 54 |  |
| 1. Ремонт санитарно-технического оборудования здания. | Организация рабочего места при выполнении устранения дефектов и неисправностей при проведении ремонта сантехнического оборудования и арматуры: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 2. Ремонт системы водоснабжения здания. | Организация рабочего места при выполнении устранения дефектов и неисправностей при проведении ремонта систем холодного и горячего водоснабжения здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 3. Ремонт и проверка на герметичность запорно-регулировочной арматуры водоснабжения. | Организация рабочего места при выполнении ремонта и проверке на герметичность запорно-регулировочной арматуры водоснабжения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 4. Ремонт системы водоотведения здания. | Организация рабочего места при выполнении устранения дефектов и неисправностей при проведении ремонта систем водоотведения здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 5. Ремонт, проверка на герметичность и регулировка смывной и сливной арматуры водоотведения. | Организация рабочего места при выполнении ремонта, проверки на герметичность и регулировки смывной и сливной арматуры водоотведения: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 6. Ремонт системы отопления здания. | Организация рабочего места при выполнении устранения дефектов и неисправностей при проведении ремонта системы отопления здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 7. Ремонт и проверка на герметичность арматуры и отопительных приборов. | Организация рабочего места при выполнении ремонта и проверки на герметичность арматуры и отопительных приборов: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. Оформление ремонтной и регламентной документации. | 6 | II |
| 8. Проведение испытаний, сдача в эксплуатацию после ремонта санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий. | Организация рабочего места при проведении испытаний, сдаче в эксплуатацию после ремонта сантехнического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 9. Регулировка и сдача в эксплуатацию после проведения ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики. | Организация рабочего места при проведении регулировки и сдачи в эксплуатацию после проведения ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| II курс IV семестр |  | 30 |  |
| Раздел 3 Выполнение эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 24 |  |
| Тема 3.1. Технология эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |  | 24 |  |
| 1. Проведение плановых осмотров арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов управления и регулировки системы водяного отопления. | Организация рабочего места при проведении Проведение плановых осмотров арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов управления и регулировки системы водяного отопления: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 2. Регулировка давления, устранение воздушных пробок, заполнение системы отопления теплоносителем. | Организация рабочего места при проведении регулировки давления, устранение воздушных пробок, заполнение системы отопления теплоносителем: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Проведение профилактических работ, способствующих эффективной работе системы отопления здания. | Организация рабочего места при проведении профилактических работ, способствующих эффективной работе системы отопления здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 4. Проведение плановых осмотров, регламентных работ, определение неисправностей и их устранение при эксплуатации системы водяного отопления здания. | Организация рабочего места при проведении плановых осмотров, регламентных работ, определение неисправностей и их устранение при эксплуатации системы водяного отопления здания: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| Дифференцированный зачёт | Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства | 6 | III |
| Всего по УП 01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства. |  | 138 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы модуля предлагает наличие кабинета «Кабинет дисциплин профессионального цикла», «Санитарно-техническая мастерская».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- компьютер,

- медиапроектор,

- принтер,

- плоттер,

- интернет оборудование,

- доска.

Оборудование лаборатории «Систем водоснабжения, водоотведения и отопления».

- Приборы для измерения температуры, давления.

- Набор измерительного инструмента.

- Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления».

- Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры».

- Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин».

- Шкаф для хранения инструментов.

- Стеллаж для хранения материалов.

- Шкаф для спец. одежды.

- Спецодежда – 15 шт.

- Верстак с тисками – 15 шт.

- Унитаз-компакт – 5 шт.

- Раковина с сифоном – 5 шт.

- Отопительные приборы (секционные, панельные, конвектор) – 5 шт.

- Клапан термостатический для радиатора – 10 шт.

- Смеситель для умывальника – 5 шт.

- Смеситель для ванны – 5 шт.

- Квартирный водомерный узел – 5 шт.

- Ящик для хранения инструментов.

- Набор рожковых ключей – 10шт.

- Комплект трубных ключей – 10шт.

- Комплект разводных ключей – 10шт.

- Киянка – 10шт.

- Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена:

a) Сварочный аппарат – 3шт.

б) Труборез – 3шт.

Комплект инструментов для пайки меди.

а) Горелка – 1шт.

б) Труборез – 1шт.

в) Гратосниматель – 1шт.

- Трубогиб для металлополимерных труб – 10шт.

- Ножовка по металлу – 10шт.

- Ножовка по дереву – 10шт.

- Набор напильников – 10шт.

- Дрель сетевая – 10шт.

- Дрель аккумуляторная.

- Набор свёрл – 5 комп.

- Трубные тиски – 1шт.

- Резьбонарезной инструмент – 3 компл.

- Компрессор – 1шт.

- Манометр – 1шт.

- Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров – 1шт.

- Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы – 1шт.

- Коллектор для системы водоснабжения – 1шт.

- Коллектор для системы отопления – 1шт.

- Шкаф коллекторный – 1шт.

- Гидроаккумулятор – 1шт.

- Группа безопасности для гидроаккумулятора – 1шт.

- Устройство для прочистки канализации – 1шт.

4.2 Информационное обеспечение обучения.

4.2.1 Основные источники:

1. Алексеев М.И., Ермолин Ю.А. Надежность сетей и сооружений систем водоотведения: Учебное пособие 2018. М.: Издательство АСВ – 200с.

2. Комков В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебное пособие 2018 М.: ИНФРА-М 204 с.

3. Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: учебник. – М.: Академия, 2019. - 208с.

4. Резник С.Д. Управление домашним хозяйством как социально-экономической системой: монография 2018. М.: ИНФРА-М 157 с.

5. Романович Ж.А. Сервисная деятельность: учебник 2018 г., М.: ИТК "Дашков и К" 284 с.

4.2.2 Справочники:

1. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества воды.

2. ГОСТ Р 22.6.01-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования.

3. МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».

4. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации. - М., 1999.

5. Правила предоставления коммунальных услуг. Утверждены Постановлением Правительства РФ N 1099 от 26 сентября 1994.

6. Правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. М., 1998.

7. Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод (к СНиП 2.04.02-84).

8. СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (производство и приемка работ).

9. СанПиН 2.1.4.559-96. Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения.

10. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

11. Энергосбережение в ЖКХ: учебно-практическое пособие. 2011. М.: Альма Матер 622 с.

4.2.3 Дополнительные источники:

1. Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети: учебник. – М.: Лань-Трейд, 2014.

2. Комаров, А.С. Технология строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения: учебное пособие, 2013.

3. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: уч. п. – 2014.

4. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, учебник, М., «Академия». 2008.

5. Римшин В.И. Техническая эксплуатация жилых зданий: уч. п. 2012.

6. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий: учебник. – М.: Академия, 2014

7. Эксплуатация и наладка систем ТГСВ: Учебное пособие \ Б.Д. Скляр - Белгород: Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013.

8. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования – М.: Издательский центр «Академия». 2011.

9. Эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий и сооружений – Учебное пособие С.И Рощина, В.И. Воронов, Ю.В. Щуко: Издательство Владимирский государственный университет, 2014.

11. Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей - М.; Издательский центр «Академия», 20013.

4.2.4 Интернет-ресурсы:

1. Дерюшев Л.Г. Насосная станция системы водоотведения: учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие

Электрон. дан. - Москва: МИСИ - МГСУ, 2014. - 40 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73651. - Загл. с экрана. Зеликов В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию [Электронный ресурс]: справ. - Электрон. дан. - Вологда: "Инфра-Инженерия", 2011. - 624 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65117. - Загл. с экрана

2. Шумилов, Р.Н. Проектирование систем вентиляции и отопления [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.Н. Шумилов, Ю.И. Толстова, А.Н. Бояршинова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 336 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52614. - Загл. с экрана.

3. Оборудование технологии: http://delo1.ru.

4. ГОСТЫ и СНиПы - нормативные документы: http://gostandsnip.ru.

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru.

6. Электронная библиотека: http://www.razym.ru/index.php.

4.3. Требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.

Формы проведения учебной практики:

Учебная практика проводится путем чередования с теоретическими знаниями по междисциплинарным курсам (ПМ) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

Учебно-производственные работы в лаборатории и мастерских проводятся с перемещением обучающихся по рабочим местам, в зависимости от особенности выполняемых заданий и наличия оборудования.

Для обеспечения эффективного изучения всех тем программы при перемещении по рабочим местам следует придерживаться следующих требований:

- группа разбивается на звенья;

- длительность периода перемещения определяется темой урока;

- на определенном рабочем месте или виде оборудования одновременно должна быть предусмотрена работа только одного звена или одного обучающегося;

-применение инструкционных и технологических карт с подобным указанием выполняемых видов работ обучающимися.

В соответствии с учебным планом предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам обучения: умением практическому опыту, ПК, ОК.

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей программой и тематическим планом практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля;

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики);

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с тематическим планом практики);

- контроль качества выполнения учебно-производственных работ на учебной практике (оценивается в журнал учебной практики).

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета.

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при условии выполнения всех видов работ на учебной практике, предусмотренных рабочей программой и тематическим планом.

Дифференцированный зачёт проводится в форме выполнения практического задания.

Место и время проведения учебной практики.

Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2, курсах в учебных мастерских и лабораториях, расположенных на территории ГБПОУ РО ПУ № 69.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю. Мастера производственного обучения имеют на 1 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (вида профессиональной деятельности):

- текущий контроль проводится мастером п/о в процессе обучения;

- промежуточный контроль проводится экзаменационной комиссией после прохождения учебной практики (дифференцированный зачёт в форме практической работы).

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1. самостоятельно, аккуратно, без ошибок в правильной последовательности выполняет практическое задание; 2. ошибок не делает, но допускает незначительные неточности. 3. на теоретический вопрос дает правильный четкий ответ. Оценка «4» ставится, если обучающийся: 1. самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями выполняет практическое задание; 2. на теоретический вопрос дает ответ с небольшими неточностями. Оценка «3» ставится, если обучающийся: 1. практическое задание выполняет с ошибками, но основные правила соблюдает; 2. теоретический вопрос раскрыт не полностью. Оценка «2» ставится, если обучающийся 1. не выполнил практическое задание; 2. на теоретический вопрос дан неверный ответ. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |
| ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. | Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1. самостоятельно, аккуратно, без ошибок в правильной последовательности выполняет практическое задание; 2. ошибок не делает, но допускает незначительные неточности. 3. на теоретический вопрос дает правильный четкий ответ. Оценка «4» ставится, если обучающийся: 1. самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими затруднениями выполняет практическое задание; 2. на теоретический вопрос дает ответ с небольшими неточностями. Оценка «3» ставится, если обучающийся: 1. практическое задание выполняет с ошибками, но основные правила соблюдает; 2. теоретический вопрос раскрыт не полностью. Оценка «2» ставится, если обучающийся 1. не выполнил практическое задание; 2. на теоретический вопрос дан неверный ответ. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уметь распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; - определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, конкурсах и во внеучебной деятельности. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уметь определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска. Знать номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, характеристика с производственной практики |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Уметь определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и самообразования. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения операционных работ. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности, Знать психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. | Экспертное наблюдение оценка на практических занятиях, характеристика с производственной практики. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе, -Знать особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Знать сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. | Анкетирование Экспертное наблюдение |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, знать роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; -основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии, средства профилактики перенапряжения. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение, знать современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |