МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛГОДОНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 69»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП. 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ

по профессии: 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Квалификация: 08.01.28 - 4 - 25 Мастер отделочных строительных работ

(штукатурные и декоративные работы)

на базе основного общего образования

сроком обучения 1 год 10 месяцев

Волгодонск

2024

Рабочая программа учебной практики УП. 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2022 г. № 340 (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2022 г. № 68841); профессионального стандарта Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 г. № 336н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный № 59005); рабочей программы воспитания ГБПОУ РО ПУ № 69.

Рекомендована методическим советом училища для реализации ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

Протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Организация-разработчик:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Волгодонское строительное профессиональное училище № 69»

Разработчик:

Калюжная В.Н. - преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ РО ПУ № 69

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………………………………5

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………….7

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ…………….…………..8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………..17

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ………………………………………………………………………………………...…20

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики УП. 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в части освоения квалификации 08.01.28 - 4 - 25 Мастер отделочных строительных работ (штукатурные и декоративные работы) и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных и декоративных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

1.2. Цели и задачи учебной практики

Основной целью учебной практики является закрепление знаний, приобретенных в процессе лекционных, практических занятий и самостоятельной работы обучающихся и получение фундаментальных компетенций. Успешно пройденная учебная практика способствует более легкому усвоению материала по профессиональным дисциплинам, составляющим фундаментальную часть профессионального цикла.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:

знать:

- требования инструкций и регламентов к организации подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ;

- технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы дозирования их компонентов;

- технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных;

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности;

- способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений;

- правила применения средств индивидуальной защиты;

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола.

уметь:

- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;

- пользоваться установленной технической документацией;

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой;

- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных;

- транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек пола;

- монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;

- применять средства индивидуальной защиты;

- транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

иметь практический опыт:

- подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;

-выполнения подготовительных работ;

- подготовки оснований и поверхностей под штукатурку;

- приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей;

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт;

- диагностирования состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

-применения электрифицированного и ручного оборудования и инструмента;

- применения средств индивидуальной защиты;

- устройства наливных стяжек полов и оснований под полы;

- транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек полов;

-устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт;

-установки строительных лесов и подмостей;

-транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

Задачи учебной практики:

- реализация на практике теоретических познаний;

- формирование первоначальных практических профессиональных знаний;

- формирование более детального представления о будущей профессии;

- ознакомление с вопросами техники безопасности в учебных мастерских;

- получение представления об этике профессиональной коммуникации.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ. 01. Выполнение штукатурных и декоративных работ - 497 часов, в том числе: УП.01. - 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение штукатурных и декоративных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |
| ПК 1.2. | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |
| ПК 1.3. | Выполнение декоративных штукатурок. |
| ПК 1.4. | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план учебной практики

| Код ПК | Количество часов | Наименование разделов (тем) учебной практики | Виды работ | Количество часов по разделам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 курс |  | 2 курс |  |
|  |  |  |  | I семестр | II семестр | III семестр | IV семестр |
| ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ | 54 | ПК. 1.1. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных декоративных растворов и смесей. Выполнение в соответствии с установленным регламентом с соблюдение правил безопасности труда, санитарными нормами. | 18 | 36 |  |  |
|  | 48 | ПК. 1. 2. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. | Выполнение работ по устройству наливных стяжек полов и оснований под полы, транспортировки и складирование компонентов растворов сухих строительных смесей для наливных стяжек полов с соблюдением в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. |  | 2 | 46 |  |
|  | 12 | ПК. 1.3. Выполнение декоративных штукатурок. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения декоративной штукатурки в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под декоративную штукатурку, приготовление штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. |  |  | 12 |  |
|  | 30 | ПК. 1.4. Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. | Выполнение ремонта штукатурки, наливного пола в соответствии с технологическими картами. Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт с соблюдением правил безопасности труда. Транспортирование и складирование штукатурных и штукатурно-клеевых клеевых смесей в соответствии с инструкциями с соблюдением правил безопасности труда. |  |  | 4 | 26 |
| Всего | 144 |  |  | 18 | 38 | 62 | 26 |

3.2. Содержание учебной практики

| Код и наименование профессиональных модулей, тем учебной практики | Содержание учебных занятий | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ.01. Выполнение штукатурных и декоративных работ |  |  |  |
| I курс I семестр |  | 84 |  |
| ПК 1.1. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |  | 84 |  |
| Раздел 1 Штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. Подготавливать основания стен перед монтажом системы фасадной теплоизоляционной композитной (СФТК). |  | 84 |  |
| Тема 1.1. Технология штукатурных работ |  |  |  |
| Тема 1.1.1. Технология ручного оштукатуривания поверхностей |  | 30 |  |
| 1. Организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности, инструменты для штукатурных работ и их применение. | Виды инструктажей, строгое выполнение установленных правил по работе в учебной мастерской. Ознакомление с нормативными документами (СНиП – Техника безопасности в строительстве) журналом по технике безопасности работы в мастерской, законодательством об охране труда. Ознакомление обучающихся с инструментами и организацией рабочего места в соответствии с безопасными условиями труда. | 6 | II |
| 2. Выполнение подготовки поверхностей под оштукатуривание. | Организация рабочего места при подготовке основания стен под оштукатуривание обычными растворами на цементных смесях: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Выполнение оштукатуривания поверхностей ручным способом. | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей ручным способом: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного глиняного раствора. Оштукатуривание поверхностей глиняным раствором ручным способом. Контроль качества. | 6 | II |
| I курс II семестр |  | 38 |  |
| 4. Выполнение натирки лузгов, усёнков и фасок. | Организация рабочего места при выполнении натирки лузгов, усёнков и фасок: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного раствора. Натирка лузгов, усёнков и фасок Контроль качества. | 6 | II |
| 5. Выполнение вытягивания штукатурных тяг. | Организация рабочего места при выполнении вытягивании штукатурных тяг: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного раствора. Вытягивание штукатурных тяг. Контроль качества. | 6 | II |
| Тема 1.1.2. Механизация штукатурных работ |  | 6 |  |
| 1. Выполнение оштукатуривания механизированным способом. | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей механизированным способом: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного раствора. Оштукатуривание поверхностей глиняным раствором механизированным способом. Контроль качества. | 6 | II |
| Тема 1.1.3. Специальные штукатурки |  | 12 |  |
| 1. Выполнение полимерной штукатурки. | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей полимерными штукатурками: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного полимерного раствора. Оштукатуривание поверхностей полимерным раствором. Контроль качества. | 6 | II |
| 2. Выполнение гипсовой штукатурки. | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей гипсовыми штукатурками: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного гипсового раствора. Оштукатуривание поверхностей гипсовым раствором. Контроль качества. | 6 | II |
| Тема 1.1.4. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) |  | 32 |  |
| 1. Выполнение подготовки основания стен перед монтажом системы фасадной теплоизоляционной композитной (СФТК). | Организация рабочего места при подготовке основания стен перед монтажом системы фасадной теплоизоляционной композитной (СФТК).: выбор инструмента, подбор материала по эскизу. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 2 | II |
| II курс III семестр |  | 62 |  |
| 2. Выполнение монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала для монтажа СФТК вручную и механизированным способом. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Выполнение оштукатуривания СФТК. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала для оштукатуривания СФТК вручную и механизированным способом. Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом. Контроль качества. | 6 | II |
| 4. Выполнение заделки стыков и установки углозащитных профилей. | Организация рабочего места, выбор и подготовка инструмента. Заделка стыков шпаклевкой КНАУФ - Фуген и установка углозащитных профилей на поверхностях, облицованных гипсовой строительной плитой. Контроль качества. | 6 | II |
| 5. Выполнение финишного шпатлевания поверхностей. | Организация рабочего места, выбор и подготовка инструмента. Финишное шпатлевание поверхностей, облицованных гипсовой строительной плитой. Контроль качества. | 6 | II |
| 6. Выполнение монтажа фигурных гипсовых элементов. | Организация рабочего места, выбор и подготовка инструмента. Установка фигурных гипсовых элементов на поверхностях, облицованных гипсовой строительной плитой. Контроль качества. | 6 | II |
| ПК 1. 2. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |  | 18 |  |
| Раздел 2 Технология работ по устройству наливных полов и оснований под полы, установки теплоизоляционных плит, оштукатуривания СФТК, облицовки гипсовых строительных плит. |  | 18 |  |
| Тема 2.1. Выполнение работ по устройству наливных полов. |  | 18 |  |
| 1. Выполнение устройства наливных стяжек пола. | Организация рабочего места при устройстве основания из жёстких растворных и бетонных смесей под мастичные полы: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 | II |
| 2. Выполнение подготовительных работ по устройству оснований под мастичные полы. | Организация рабочего места при устройстве основания из жёстких растворных и бетонных смесей под мастичные полы: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Контроль качества. | 6 |  |
| 3. Выполнение устройства наливных полов. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление мастичных составов. Нанесение мастичных слоёв. Контроль качества. | 6 | II |
| ПК 1. 3. Выполнение декоративных штукатурок. |  | 18 |  |
| Раздел 3 Декоративные штукатурки. |  | 18 |  |
| Тема 3. Технология выполнения декоративных штукатурок. |  | 18 |  |
| 1. Выполнение подготовки поверхностей под декоративные штукатурки. | Организация рабочего места при выполнении подготовки поверхностей под оштукатуривание декоративными штукатурками: выбор инструмента, подбор материала. Подготовка поверхностей под оштукатуривание декоративным раствором. Контроль качества. | 6 | II |
| 2. Выполнение декоративной цветной известково-песчаной штукатурки стен. | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей декоративной смесью: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного декоративного раствора. Оштукатуривание поверхностей декоративным раствором с последующей обработкой. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Выполнение структурной декоративной художественной штукатурки («Короед»). | Организация рабочего места при выполнении оштукатуривания поверхностей декоративной смесью: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму работ. Приготовление штукатурного декоративного раствора. Оштукатуривание поверхностей декоративным раствором с последующей обработкой. Контроль качества. | 6 | II |
| ПК 1.4. Выполнение ремонта штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем |  | 28 |  |
| Раздел 4 Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |  | 28 |  |
| Тема 4.1. Технология ремонта штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |  | 28 |  |
| 1. Выполнение ремонта обычной монолитной штукатурки. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала. Оценка качества оштукатуренной поверхности, допускаемых отклонений от требований к качеству. Определение характера повреждений и причин появления дефектов. Устранение дефектов штукатурки. Контроль качества. | 2 | II |
| II курс IV семестр |  | 26 |  |
| 2. Выполнение ремонта декоративной штукатурки. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала. Оценка качества оштукатуренной поверхности, допускаемых отклонений от требований к качеству. Определение характера повреждений и причин появления дефектов. Устранение дефектов декоративной штукатурки. Контроль качества. | 6 | II |
| 3. Выполнение ремонта наливного пола. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала. Расчёт расхода материала по объёму ремонтных работ. Приготовление мастичных составов для ремонта мастичного пола. Нанесение мастичных слоёв. Контроль качества. | 6 | II |
| 4. Выполнение ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем. | Организация рабочего места: выбор инструмента, подбор материала. Оценка качества фасадных теплоизоляционных композиционных систем, допускаемых отклонений от требований к качеству. Определение характера повреждений и причин появления дефектов. Устранение дефектов фасадных теплоизоляционных композиционных систем. Контроль качества. | 6 | II |
| Дифференцированный зачёт | Выполнение штукатурных и декоративных работ по вариантам | 8 | III |
| Всего по УП 04 Выполнение штукатурных и декоративных работ |  | 144 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских

для подготовки штукатуров, оснащенных в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной образовательной программы по профессии 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Оборудование мастерских и рабочих мест должно включать:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- инструменты, приспособления, контрольно-измерительные инструменты и инвентарь (нормокомплект штукатура);

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической документации;

- наглядные пособия;

- строительные материалы.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

4.2.1. Основные печатные издания

1. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. / Завражин Н.Н. - М изд. Академия, 2016.

2. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ [Текст]: учебник / И.В. Петрова. - 4-е изд. - М.: Академия, 2020. - 112 с.

3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И. Береснев. - М.: Академия, 2019. - 288 с.

4. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Текст]: учебник / Г.Г. Черноус. - 4-е изд. - М.: Академия, 2020. - 240 с.

4.2.2. Основные электронные издания

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ [Электронный ресурс]: ЭУМК. – М.:   Академия, 2020 - URL: https://academia-moscow.ru/catalogue / 5411 / 347633 /

2. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий: учебное пособие для СПО / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 256 с. - ISBN 978 - 5 - 8114 -- 8484 - 3. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: (дата обращения: 14.07.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства: учебное пособие для СПО / Б. Ф. Белецкий. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 752 с. - ISBN 978 - 5 – 8114 -8101 - 9. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: (дата обращения: 14.07.2022). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

4.2.3. Дополнительные источники

1. СНиП 111 - 4 - 80* Техника безопасности в строительстве (с изменениями и дополнениями).

2. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

3. СП 48.13330.2011 Организация строительства.

4. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

5. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

6. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный № 61787).

4.3. Требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения.

Формы проведения учебной практики:

Учебная практика проводится путем чередования с теоретическими знаниями по междисциплинарным курсам (ПМ) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.

Учебно-производственные работы в лаборатории и мастерских проводятся с перемещением обучающихся по рабочим местам, в зависимости от особенности выполняемых заданий и наличия оборудования.

Для обеспечения эффективного изучения всех тем программы при перемещении по рабочим местам следует придерживаться следующих требований:

- группа разбивается на звенья;

- длительность периода перемещения определяется темой урока;

- на определенном рабочем месте или виде оборудования одновременно должна быть предусмотрена работа только одного звена или одного обучающегося;

-применение инструкционных и технологических карт с подобным указанием выполняемых видов работ обучающимися.

В соответствии с учебным планом предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам обучения: умением практическому опыту, ПК, ОК.

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в соответствии с рабочей программой и тематическим планом практики происходит при использовании следующих обязательных форм контроля;

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики);

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с тематическим планом практики);

- контроль качества выполнения учебно-производственных работ на учебной практике (оценивается в журнал учебной практики).

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета.

Обучающиеся допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при условии выполнения всех видов работ на учебной практике, предусмотренных рабочей программой и тематическим планом.

Дифференцированный зачёт проводится в форме выполнения практического задания.

Место и время проведения учебной практики.

Учебная практика проводится в течение учебного года на 1, 2, курсах в учебных мастерских и лабораториях, расположенных на территории ГБПОУ РО ПУ № 69.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю. Мастера производственного обучения имеют на 1 разряд по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики (вида профессиональной деятельности):

- текущий контроль проводится мастером п/о в процессе обучения;

- промежуточный контроль проводится экзаменационной комиссией после прохождения учебной практики (дифференцированный зачёт в форме практической работы).

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных декоративных растворов и смесей. Выполнение в соответствии с установленным регламентом с соблюдение правил безопасности труда, санитарными нормами. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |
| ПК 1.2. Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. | Выполнение работ по устройству наливных стяжек полов и оснований под полы, транспортировки и складирование компонентов растворов сухих строительных смесей для наливных стяжек полов с соблюдением в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |
| ПК 1.3. Выполнение декоративных штукатурок | Выполнение работ по подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения декоративной штукатурки в соответствии с инструкциями и регламентами. Выполнение подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под декоративную штукатурку, приготовление штукатурных декоративных растворов и смесей в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт в соответствии с установленными регламентами, с соблюдением правил безопасности труда. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |
| ПК 1.4. Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композитных систем | Выполнение ремонта штукатурки, наливного пола в соответствии с технологическими картами. Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт с соблюдением правил безопасности труда. Транспортирование и складирование штукатурных и штукатурно-клеевых клеевых смесей в соответствии с инструкциями с соблюдением правил безопасности труда. | Текущий контроль в форме экспертной оценки практических занятий. Экспертная проверка по каждому виду работы учебной практики. Дифференцированный зачёт по учебной практике. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Уметь распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия; - определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах; - структуру плана для решения задач; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, конкурсах и во внеучебной деятельности. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Уметь определять задачи для поиска информации; - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска. Знать номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; - приемы структурирования информации; - формат оформления результатов поиска информации. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, характеристика с производственной практики |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Уметь определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации; современную научную и профессиональную терминологию; возможные траектории профессионального развития и самообразования. | Экспертное наблюдение и оценка выполнения операционных работ. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности, Знать психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. | Экспертное наблюдение оценка на практических занятиях, характеристика с производственной практики. Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе, -Знать особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Знать сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, знать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. | Анкетирование Экспертное наблюдение |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, знать роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; -основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии, средства профилактики перенапряжения. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; - использовать современное программное обеспечение, знать современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; знать правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (профессиональная и бытовая лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; - презентовать бизнес-идею; - определять источники финансирования, знать выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. | Наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности |